Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy –souhrnná zpráva

Aktualizaci Plánu rozvoje  je třeba podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu provádět v určité periodě tak, aby data zůstala aktuální a neztratila svou vypovídající schopnost.

Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací hl.m. Prahy byla zpracována pro HMP  na základě objednávky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. firmou Hydroprojekt CZ a.s. (5/2007). Aktualizace byla objednána na základě potřeb vodohospodářské infrastruktury HMP především pro zajištění souladu obsahu  Plánu rozvoje  s požadavky na čerpání dotací z MZe ČR a fondů EU na jednotlivé investiční akce, které vyplynuly především z Technologického auditu Úpravny vody Káraný  a  Úpravny vody Želivka a úpravy nátokového labyrintu ÚČOV Praha.

V aktualizaci Plánu rozvoje jsou zapracovány změny v textové, tabulkové a grafické části týkající se:

- Ústřední čistírny odpadních vod v rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a dle Potřebných opatření k omezení negativních vlivů ÚČOV Praha na okolí a k zajištění jejího řádného provozu.

- Pobočných čistíren odpadních vod v rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

- Kanalizace v rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

zejména:

- přeložky sběrače „B“ Holešovice, nová Karlínská shybka, Praha 7,

- retenční nádrže v Karlínu a nátokového labyrintu včetně přeložky odlehčovací komory OK 6B a nové odtokové trati, Praha 8,

- sběrače Folimanka, Praha 2 a Praha 10,

- systémové obnovy kanalizační sítě v oblasti Starého a Nového Města,

- systémové obnovy kanalizační sítě v oblasti Spořilova, Proseka, Libně, Holešovic,

- nátokového labyrintu ÚČOV, Praha 6, Praha 7,

- retenčních nádrží před ÚČOV, Praha 6, Praha 7.

- retenční nádrže Voctářova včetně nové OK 23E, Praha 8 – Libeň.

- Úpravny vody Káraný v  rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a ZPVK, a.s., podle Technologického auditu a další následné projektové dokumentace

zejména:

- rekonstrukce filtrace na ÚV Sojovice.

- Úpravny vody Želivka v rozsahu ročního a střednědobého plánu ÚVŽ, a.s., podle Technologického auditu a další následné projektové dokumentace

zejména:

- rekonstrukce ozonizace – Ke stávající ozonizační lince bude doplněna linka výroby ozonu z kyslíku se směšováním statickým směšovačem, poté bude stávající linka celkově zrekonstruována. Dostavba a rekonstrukce bude rozložena do tří etap.

- Úpravny vody Podolí v rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

- Vodovodů v  rozsahu ročního a střednědobého plánu Pražské vodohospodářské společnosti a.s.,

zejména:

- rekonstrukce řadu DN 1200 a dostavba nového řadu DN 1200 mezi čerpací stanicí Chodová a Kyjským uzlem.,

- systémové obnovy vodovodní sítě v oblasti Starého a Nového Města,

- systémové obnovy vodovodní a kanalizační sítě v oblasti Spořilova, Proseka, Libně, Holešovic.

Ústřední čistírna odpadních vod – celková přestavba a rozšíření zůstává v Plánu rozvoje beze změn, podle usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č.32/15 dne 24.11.2005 schvalující změnu územního plánu č.1525/00.

Investiční akce připravované nebo koordinované odborem městského investora MHMP jsou uvedeny  pouze odhadem.

Vzhledem k velkému rozsahu jednotlivých částí aktualizace PRVK je součástí materiálu cd obsahující textovou, tabulkovou a grafickou část PRVK.